Opole, 18.02.2015 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/PZP/II/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Adaptacja strychów na pomieszczenia biurowe”.

W związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ, które wpłynęły w dniu 18.02.2015. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), udziela wyjaśnień treści SIWZ w sposób następujący:

- W PROJEKCIE BUDOWLANYM ADAPTACJI STRYCHÓW NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU WSPÓLNOTY WŁAŚCICIELI LOKALI PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 53, 45-018 OPOLE na stronie 36 –  2. Ogólny zakres prac. – pkt. 2. Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych (przełączniki łączące segmenty sieci komputerowej) – brak odpowiedzi do tego punktu. Proszę o wyjaśnienie.

AD.1

Zamawiający posiada zamontowane wszystkie urządzenia aktywne.

- W PROJEKCIE BUDOWLANYM ADAPTACJI STRYCHÓW NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU WSPÓLNOTY WŁAŚCICIELI LOKALI PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 53, 45-018 OPOLE na stronie 36 – Ad.1 pisze „w każdym pokoju biurowym znajdować się powinny punkty sieci komputerowej zakończone podwójnymi gniazdkami RJ45”. Jednocześnie projektant na rys. nr 12 rozdziela zakończenia gniazd RJ45 na gniazda sieci telefonicznej i komputerowej. Stoi to w sprzeczności ze sposobem w jaki jest wykonana sieć w tej chwili. Stoi to także w sprzeczności z rozwiązaniami zawartymi w projekcie „Przebudowa sieci okablowania strukturalnego II pietra i parteru w Wojewódzkim …”. W instalacji na którą jest udzielana 25-letnia gwarancja takiej rozbieżności w konfiguracji gniazd abonenckich nie powinny być. Proszę o wyjaśnienie.

AD.2

Należy zastosować założenia i rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej.

- W PROJEKCIE BUDOWLANYM ADAPTACJI STRYCHÓW NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU WSPÓLNOTY WŁAŚCICIELI LOKALI PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 53, 45-018 OPOLE na stronie 36 –  Ad.3 - Wykonanie sieci elektrycznej dedykowanej 230V …. – projektant na rys. nr 11 wskazuje sposób podziału sieci dedykowanej na obwody. Z rysunku wynika, że obwody są sprowadzone do po. 112 na I piętrze. Z kolei na stronie 37 projektant pisze: „Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić obciążalność WLZ do tablicy piętrowej TP oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej.” Sugeruje to, że obwody dedykowane są zasilane z tablicy TP. Nie ma rysunków koniecznych zabezpieczeń i/lub dodatkowej rozdzielni dla obwodów dedykowanych. Czy Zamawiający pozostawia rozwiązanie tej kwestii Wykonawcy i czy efektem końcowym tych zmian ma być dokumentacja powykonawcza?

AD. 3

Zgodnie z rysunkiem obwody sieci dedykowanej należy sprowadzić do pomieszczenia 112 na I piętrze.

- W PROJEKCIE BUDOWLANYM ADAPTACJI STRYCHÓW NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU WSPÓLNOTY WŁAŚCICIELI LOKALI PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 53, 45-018 OPOLE na stronie 36 –  2. Ogólny zakres prac. –  4. Wykonanie podłączenia 2 szt. czujek do istniejącej centralki alarmowej. W Ad.4 pisze „Podłączenie czujek wg rysunków w załączeniu.” Na rysunku nr 12 są dwie czujki (na korytarzu). W przedmiarze jest 9 czujek, a pokoi nowo-remontowanych na strychu jest 8. Proszę o wyjaśnienie.

AD. 4

Należy podłączyć 9 czujek (tak jak w przedmiarze), 8 czujek (po jednej czujce w nowo-remontowanych pomieszczeniach) i jedną na korytarzu przy pomieszczeniu 3.14/1.

5.      W PROJEKCIE BUDOWLANYM ADAPTACJI STRYCHÓW NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU WSPÓLNOTY WŁAŚCICIELI LOKALI PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 53, 45-018 OPOLE jak również przedmiarze brakuje:

- zakończeń kabli komputerowych – paneli krosowych w szafach

- kabli krosowych  PIMF

Proszę o wyjaśnienie.

AD. 5

Zakończenie kabli komputerowych (paneli krosowych w szafach w serwerowni pomieszczenie 112) - Moduł gniazda rj45 – 42 szt.

Kable krosowe PiMF  - zamawiający posiada własne kable krosowe PiMF

UWAGA
Dodatkowe elementy należy uwzględnić w odpowiednich pozycjach przedmiaru